江苏常熟农村商业银行股份有限公司

选型(招标)编号：

- 江苏常熟农村商业银行股份有限公司      安全集中告警平台选型公告书

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

二〇一五年十一月九日

申   明

本公告文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“安全集中告警平台”进行选型，江苏常熟农村商业银行股份有限公司对本公告文件及公告文件内容享有解释权。参加选型单位即视为无条件同意本申明并保证对本公告文件可能涉及的江苏常熟农村商业银行股份有限公司商业秘密予以保密，除经江苏常熟农村商业银行股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得为参与本项目选型以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本公告文件。

# 第一部分 公告函

根据江苏常熟农村商业银行股份有限公司业务发展的需求，现就江苏常熟农村商业银行股份有限公司“安全集中告警平台”进行选型公告：

1.公告编号：

2.公告人：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

3.项目实施地点：江苏省常熟市新世纪大道58号

4.公告开始时间：北京时间2015年11月10日

5.公告截止时间：北京时间2015年11月20日

6.公告人联系方式：

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

邮政编码：215500

联系人：刘斌、卢少清

电话号码：0512-52909225、52909162

技术联系人：王国辉

电话号码：0512-52909225

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

# 第二部分 系统需求

1.项目需求：

随着业务的迅速发展和相关审计合规要求，需要建立安全集中告警平台及时发现各安全设备、系统的异常监测状态和安全威胁事件，及时排查各安全风险，保证业务连续性。

2.技术规格及要求：

| 功能类别 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 系统架构 | - 系统管理界面为B/S架构，访问系统界面无须安装客户端程序。 - 支持内置的数据管理功能，例如数据保存时长、数据归档备份，可以在一台服务器内定义任意多个不同的保存时长策略（例如90天）。 |
| 数据收集与索引 | - 系统可以收集并索引来自杀毒软件、安全设备、主机、网络设备的文本形式的IT数据，包括例如安全日志、配置、消息、告警、原始数据包，等等。 - 系统支持收听TCP和UDP网络端口，接收系统文件、syslog-ng和其他网络输入。 - 系统支持在实时日志文件中实时捕捉新事件。 - 系统可以对所有IT数据进行索引，无需使用特定的连接器或者收集器来对数据进行格式方面的预处理。 - 系统无需使用第三方数据库来保存数据。 - 系统可以对所收集的数据提供完整的、未经修改过的原始数据保存。 - 系统支持从远程主机中转发和接收数据，以实现负载平衡、故障切换和分布式部署 |
| 数据搜索 | - 提供对不同数据格式来源的所有事件的任意关键字的即时搜索。 - 支持布尔数据类型，嵌套，引用字段和通配符等各种形式的原始事件即时搜索，提供同一数据的多维度视图。 - 应提供输入智能提示功能，显示搜索命令帮助，使搜索简易化。 - 搜索输入的同时提供相关的搜索历史，易于用户选择使用。 - 搜索结果的详细事件展示应采取先近后远的方式，便于用户查看和分析。 - 可以对搜索结果进行进一步的精确搜索或者在时间条件搜索中可交替使用字段，事件类型和事务。 - 允许用户保存搜索过滤器用于未来的搜索访问。 - 用户可以对搜索结果进行任意内容的标签注释，以便于分析。 - 系统支持利用csv文件进行后台查找对照，以便于对难于理解或记忆的事件内容提供注释，例如Web服务器日志事件中只包括HTTP访问代码，可以利用csv文件查找的方式显示出不同代码所代表的含义。 |
| 告警与可视化展现 | - 提供可调度的搜索告警功能，基于阈值、增量和搜索结果分布等设置告警的触发条件。 - 触发的告警可通过邮件，RSS，SNMP和脚本执行（触发短信告警）发送。 - 搜索结果的报表可以使用表格，可交互的曲线图，条形图，饼图，散点图和热图，并可以围绕任意的字段和词组展开视图或者深入分析。 - 调度生成的图表可以保存以备下次使用，并可以通过邮件或者RSS自动发送。 - 可以定制个性化仪表板展示搜索结果或者报表内容。 - 仪表板上的展现内容提供详细信息的钻取（drill-down） - 支持对数据建模，从而使用数据透视表（Pivot）方式以拖拽和菜单选择的方式建立图表，而无需编写查询语句。（*） - 支持以地图方式的数据展现 |
| 系统管理和安全性 | - 允许用户根据不同的用户名，用户组和权限创建自定义的仪表板(Dashboard)来显示搜索结果，报表(report)和告警(alert)。 - 用户能够灵活的保存过滤器规则或者应用常见的标签，在搜索结果中通过与系统进行交互来定义新的栏位， 并可在系统范围内与其他用户共享。 - 系统的配置文件可以保存并在以后的安装中作为插件导入。 - 厂商需提供良好的在线知识库和社区，以便用户获取或共享系统配置和报表设置的知识和经验。 - 支持与活动目录（AD） 和其他LDAP应用的认证和授权集成，同时支持Kerberos和Radius等基于WEB和单点登录认证方式的应用接口。 - 系统提供基于角色的访问控制，可以灵活定义不同用户对系统资源的读写权限。 - 系统需使用SSL/TCP在往远程或者分布式数据源发送数据时提供安全的通信方法,使用HTTPS为用户提供对系统安全的访问。 - 对被索引的数据机型数字签名，以防止被篡改。 - 监视未经授权的系统自身配置变化。 - 保存完整的系统管理操作和搜索历史的审计日志，并进行数字签名以防止被篡改。 |
| 构建及部署自定义应用(APPS) | - 系统支持在系统平台上构建及部署自定义应用（APPS）。 - 系统提供一个功能强大的自定义应用框架，自定义应用可包装仪表板和配置，范围包括脚本、信息、对象及后端设置; - 自定义应用可以根据系统角色来定义读取或写入权限； - 系统自定义应用程序，可移植，可发布，可进行版本管理； |
| 扩展与部署 | - 系统支持集群架构以符合高可用性和负载均衡的要求。 - 系统支持分布式部署，可以跨多个服务器对于所收集数据进行分布式搜索和报表生成. - 系统能提供MapReduce技术通过分布式搜索和数据负载均衡将系统处理能力线性扩展至每天10T以上字节； - 系统提供REST应用程序接口使系统能快速与其他IT管理工具和系统成为一体； - 数据储存区使用本地或网络存储且与文件系统增量备用工具兼容 - 系统可根据历史和大小进行配置归档和制定数据收回政策 |
| 安全运维事件场景 | - 对运维人员绕过堡垒机访问生产区域服务器的行为进行及时告警发现 - 对互联网区的DDoS、SQL注入、XSS跨站、网络爬虫的攻击进行实时告警和统计 - 对开发人员或第三方等人员跨区域访问行为进行及时告警发现； - 统计核心防火墙deny的源地址、目的地址的TOP 10排名； - 1分钟内触发3次严重性大于4的SYNFLOOD攻击告警。 - 防火墙、网络设备、安全设备的错误日志集中展现 |

# 第三部分   公告说明

## 一、总体说明

### 适用范围

本公告文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）安全集中告警平台而进行的技术选型。

### 定义

1.“公告人”系指组织本次项目的机构：常熟农商银行。

2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。

3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。

5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。

6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。

### 对于本次公告的重要说明

- 意向人须于2015年11月20日前提交实施案例及技术方案，公告人审核通过后，邀请进行现场技术方案讲解。

- 公告人认可意向人的相关技术方案，则由公告人向意向人发放邀标通知，意向人凭通知进行投标。

### 对意向人的要求

- 意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于 500万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。

- 意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。

- 意向人近三年来签署过类似合同、承担过金融行业类似项目及成功案例，案例数不少于3个。意向人应具备相应实施资格。

- 意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。

### 选型交流费用

公告人提供选型交流的办公场所，测试用设备。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。

### 公告文件的解释及咨询

本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与常熟农商银行本次公告联系人联系。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

二〇一五年十一月九日